## Hoja1
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
RESIDENCIA GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
INFORMACIÓN BÁSICA DEL INVENTARIO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OPERACIÓN EN TAMAULIPAS NORTE.
20 DE AGOSTO DE 2012
LOCALIDAD Ó MUNICIPIO | NOMBRE DE LA PLANTA | PROCESO | CAPACIDAD INSTALADA (l/s) | CAUDAL TRATADO (l/s) | NO. DE OPERADORES | COSTO $ DEL TRATAMIENTO POR M3. | FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN | CUMPLE CON LA CALIDAD | CUERPO RECEPTOR | OBSERAVACIONES
NUEVO LAREDO | PITAR NVO. LAREDO | ZANJAS DE OXIDACIÓN CON LODOS ACTIVADOS | 1360 | 1011 | 8 | 1 | 1996-04-17 | SI | ARROYO COYOTES Y POSTERIORMENTE AL RIO BRAVO | OPERANDO
NUEVO LAREDO | NORPONIENTE | AEREACIÓN EXTENDIDA CON LODOS ACTIVADOS | 200 | 54 | 4 | 2 | 2009-11-13 | SI | ARROYO COYOTES Y POSTERIORMENTE AL RIO BRAVO | OPERANDO
NUEVO LAREDO | VALLES DE ANAHUAC | LODOS ACTIVADOS | 18 | 16 | 5 | 2 | 2007-11-26 | SI | ARROYO COYOTES Y POSTERIORMENTE AL RIO BRAVO | OPERANDO
NUEVO LAREDO | PARQUE INDUSTRIAL ORADEL | LODOS ACTIVADOS | 9 | 9 | 2 | 2 | 2007-01-26 | SI | ARROYO COYOTES Y POSTERIORMENTE AL RIO BRAVO | OPERANDO
NUEVA CIUDAD GUERRERO | NVO. GUERRERO | TANQUE IMHOFF | 12 | 12 | 0 | 0.016 | 01/01/1980 EN ESTUDIO | NO | ARROYO EL CORONEL Y POSTERIORMENTE AL RIO BRAVO | ES UNA ESTRUCTURA OBSOLETA RECTANGULAR A CIELO ABIERTO DONDE SOLO SEPARAN SOLIDOS GRANDES. EN ESTUDIO EL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR COCEF.
MIER | MIER | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 20 | 0 | 1 | SIN ESTIMAR | 2011-01-01 | AUN NO HAY PRUEBAS | AROYO SALADO Y POSTERIORMENT E AL RIO ALAMO Y ESTE AL RIO BRAVO | EN PROCESO DE LLENADO DE LAS LAGUNAS PARA LA ETAPA DE PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN PLENA
CIUDAD MIGUEL ALEMAN | MIGUEL ALEMAN | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 75 | 24 | 3 | 0.93 | 2010-01-01 | SI | DREN AGRICOLA LOS GUARDADOS, AFLUENTE DEL RIO BRAVO | OPERANDO. HA LLEGADO A TRATAR HASTA 40 L. P. S., TAMBIEN CAPTA AGUAS DEL POB. LOS GUERRA.
LOS ANGELES EN MIGUEL ALEMAN | LOS ANGELES | BIOLOGICO DE PAQUETE | 5 | 2 | 0 | SIN ESTIMAR | 2007-01-01 | AUN NO HAY PRUEBAS | DREN AGRICOLA LOS GUARDADOS, AFLUENTE DEL RIO BRAVO | OPERANDO
CIUDAD CAMARGO | CAMARGO | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 30 | 30 | 1 | SIN ESTIMAR | 01/01/1980 EN ESTUDIO | NO | INFILTRACIÓN AL SUBSUELO, CERCA DEL RIO SAN JUAN | ES UNA SERIE DE LAGUNAS SIN DISEÑO DONDE CAPTAN LAS GUAS NEGRAS Y AQUÍ SE INFILTRAN AL SUBSUELO. SE DESAZOLVARON EN 2006. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN.
COMALES, LOS | COMALES | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 5 | 5 | 0 | SIN ESTIMAR | 1996-01-01 | NO | ARROYO SIN NOMBRE | PROCESO DEFICIENTE.LAGUNAS LLENAS, REQUIERE AMPLIACIÓN. EN OPERACIÓN
CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | G. DIAZ ORDAZ | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 21 | 9 | 0 | SIN ESTIMAR | 01/01/1980 EN ESTUDIO | NO | INFILTRACIÓN AL SUBSUELO | LAGUNAS LLENAS Y PROCESO DEFICIENTE. EN ESTUDIO EL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR COCEF.
REYNOSA | REYNOSA 1 | SISTEMA SECUNDARIO CON REACTOR ANÓXICO Y BIOLÓGICO, SEDIMENTACIÓN Y CONTACTO DE CLORO CON DIGESTOR DE LODOS Y FILTROS PRENSA | 1000 | 700 | 9 | 0.78 | 2008-04-01 | SI | DREN EL ANHELO, AFLUENTE DEL RIO BRAVO | OPERANDO
REYNOSA | REYNOSA 2 | SISTEMA MECANIZADO A BASE DE SEDIMENTACIÓN, BIOFILTROS, DIGESTIÓN DE LODOS Y CONTACTO DE CLORO. | 250 | 250 | SIN DATO | SIN DATO | 2011-03-01 | AUN NO HAY PRUEBAS | DREN EL ANHELO Y CANAL DE RIEGO RODHE | OPERANDO. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA APLIAR 2 MÓDULOS PARA LLEGAR A 750 L.P.S.
CD. RIO BRAVO Y NUEVO PROGRESO | RIO BRAVO | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 200 | 0 | NO SE HA DEFINIDO | SIN ESTIMAR | 2012-12-01 | AUN NO HAY PRUEBAS | DREN RIO BRAVO HACIA TERRENOS BAJOS COSTEROS | EN PROCESO DE LLENADO DE LAS LAGUNAS PARA LA ETAPA DE PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN PLENA
NUEVO PROGRESO | NVO. PROGRESO | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 16 | 16 | 0 | SIN ESTIMAR | 1980-01-01 | NO | INFILTRACIÓN AL SUBSUELO | LAGUNAS LLENAS Y PROCESO DEFICIENTE. SE DEJARAN DE OPERAR AL INCORPORARSE A SISTEMA DE CD. RIO BRAVO
CD. MATAMOROS | PTAR ZONA ESTE | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 435 | 380 | 11 | 2.11 | 2008-08-01 | SI | ARROYO LA PITA | OPERANDO. EN CERTIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA " OESTE" PARA 750 L.P.S.
CD. MATAMOROS | PTAR ZONA OESTE | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | 550 | 0 | 0 | 0 | EN LICITACIÓN | SIN DATO | DREN 20 DE NOVIEMBRE | PROYECTO CERTIFICADO POR COCEF. EN PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA " OESTE" PARA UNA PRIMER ETAPA DE 550 L.P.S.
|  | 17 | 4206 | 2518 | 44