## Magnitud Distancia
Las Blancas | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | M1
0 | M53 | 5.78 | 27.3 | 2880 | 2.25 | 195 | 1843.2 | 23 | 13.25 | 21.5 | 172 | 7.26 | 30 | 26.2932 | 341.315
7.03 | M54 | 6.62 | 28.7 | 1813 | 1.4 | 32.4 | 1160.32 | 3 | 12.83 | 38.7 | 33 | 7.08 | 25 | 1.9875 | 5.1121
34.134 | Salida a la Laguna Madre

## Magnitud ubicacion
Las Blancas | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | M1
0 | M53 | 5.78 | 27.3 | 2880 | 2.25 | 195 | 1843.2 | 23 | 13.25 | 21.5 | 172 | 7.26 | 30 | 26.2932 | 341.315
7.03 | M54 | 6.62 | 28.7 | 1813 | 1.4 | 32.4 | 1160.32 | 3 | 12.83 | 38.7 | 33 | 7.08 | 25 | 1.9875 | 5.1121
34.134 | Salida a la Laguna Madre