## Magnitud distancia
Río Álamo | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | M1
0 | M27 | 7.29 | 27.8 | 1674 | 5.58 | 2.12 | 1071.36 |  | 8.07 | 14.8 | 5 | 7.3 | 5 | 0.13697 | 0.084866 | M85
28.679 | M26 | 7.71 | 27.6 | 1670 | 6.06 | 53.8 | 1068.8 |  | 6.39 | 25.8 | 51 | 7.8 | 5 | 0.031006 | 0.24746 | M86
85.529 | M28 | 6.06 | 28.7 | 740 | 6.3 | 38.8 | 473.6 |  | 16.51 | 44 | 42 | 7.55 | 20 | 1.2251 | 3.1165 | M87
86.913 | M34 | 6.57 | 32.6 | 1801 | 3.19 | 92.6 | 1152.64 |  | 99.7 | 352 | 104 | 7.41 | 50 | 0.20514 | 0.21398 | M88
90.511 | Intersección Río San Juan

## Magnitud ubicación
Río Álamo | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | M1
0 | M27 | 7.29 | 27.8 | 1674 | 5.58 | 2.12 | 1071.36 |  | 8.07 | 14.8 | 5 | 7.3 | 5 | 0.13697 | 0.084866 | M85
28.679 | M26 | 7.71 | 27.6 | 1670 | 6.06 | 53.8 | 1068.8 |  | 6.39 | 25.8 | 51 | 7.8 | 5 | 0.031006 | 0.24746 | M86
85.529 | M28 | 6.06 | 28.7 | 740 | 6.3 | 38.8 | 473.6 |  | 16.51 | 44 | 42 | 7.55 | 20 | 1.2251 | 3.1165 | M87
86.913 | M34 | 6.57 | 32.6 | 1801 | 3.19 | 92.6 | 1152.64 |  | 99.7 | 352 | 104 | 7.41 | 50 | 0.20514 | 0.21398 | M88
90.511 | Intersección Río San Juan