## Magnitud Distancia
Río San Juan | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | M1
0 | M44 | 7.18 | 30.3 | 1467 | 6.97 | 6.81 | 938.88 | 240 | 13.79 | 37.5 | 18 | 7.88 | 10 | 0.0067012 | 0.021773
22.952 | M43 | 6.67 | 31.8 | 2810 | 0.33 | 1000 | 1798.4 | 2400 | 449 | 1041.6 | 88 | 7.5 | 50 | 0.023829 | 0.031104
11.506 | Salida a la Laguna Madre

## Magnitud ubicacion
Río San Juan | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | M1
0 | M44 | 7.18 | 30.3 | 1467 | 6.97 | 6.81 | 938.88 | 240 | 13.79 | 37.5 | 18 | 7.88 | 10 | 0.0067012 | 0.021773
22.952 | M43 | 6.67 | 31.8 | 2810 | 0.33 | 1000 | 1798.4 | 2400 | 449 | 1041.6 | 88 | 7.5 | 50 | 0.023829 | 0.031104
11.506 | Salida a la Laguna Madre